浙江永太手心医药科技有限公司其他需要说明事项

1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

2018年1月，企业委托浙江泰诚环境科技有限公司编制了《浙江永太手心医药科技有限公司年产4340吨美托洛尔等19个原料药、年产6亿粒中药提取项目环境影响报告书》，并取得浙江省生态环境厅（原浙江省环境保护厅）的审批文件（浙环建[2018]6号）。公司在项目设计过程中落实了环评中防治污染的措施以及环境保护设施投资的概算。

1.2施工简况

项目建设过程中，公司组织实施了环境影响报告书及其审批部门的审批意见中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

项目于2018年12月开工建设，在项目建设过程中，企业委托浙江东天虹环保工程有限公司对废水处理设施、废气处理设施进行设计。企业于2021年3月完成806车间加巴喷丁项目和808车间甲基多巴（含DMMD）项目相应的生产设备和配套环保设施的建设，剩余未建设实施原料药和年产6亿粒中药提取项目将在后续建设并另行验收。目前已建成项目内容为年产1800吨加巴喷丁、300吨甲基多巴和200吨DMMD原料药项目，具备了建设项目竣工环保验收监测的条件。

根据中华人民共和国国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》等相关文件的要求，受企业委托，浙江绿安检测技术有限公司承担了该建成项目竣工环境保护验收监测工作。技术人员于2021年9月27日、2021年9月28日对该企业进行了现场验收监测（其中，雨水监测时间为2021年10月7日、2021年10月8日，二噁英监测时间为2021年9月29日、2021年9月30日，于2022年2月28日、2022年3月1日对项目废水站高浓废水收集池、芬顿氧化池出水以及水喷淋+树脂吸附设施进出口氯仿进行了补充监测）。技术人员通过认真研读并收集有关资料，现场勘查并核实了环境保护设施的建设、运行及环境保护措施的落实情况，在仔细分析大量有关监测数据的基础上编写了验收监测报告。

2022年3月3日，浙江永太手心医药科技有限公司根据《浙江永太手心医药科技有限公司年产4340吨美托洛尔等19个原料药、年产6亿粒中药提取项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告书和审批意见等要求对本项目环境保护设施进行验收，提出意见如下：

浙江永太手心医药科技有限公司年产4340吨美托洛尔等19个原料药、年产6亿粒中药提取项目（阶段性）环保手续完备，验收资料齐全，较好地执行了环保“三同时”要求，各类环境保护设施/措施均已按照环评及批复的要求落实，各主要污染物排放均符合相应标准要求。项目从设计到竣工验收均没有发生或存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的九类情形，同意该项目通过建设项目竣工环境保护验收。

2.其他环境保护措施落实情况

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

公司建立了相关环保组织机构，明确相关环保负责人，建立了废气、废水运行及日常维护等相关制度。

（2）环境风险防范措施

公司确立以公司法人为总指挥，统领应急总指挥部，下设消费抢险组、治安保障组、后勤综合组和环境指挥组，负责向上级部门报告和请示，负责与应急部门和社区联络，负责协调应急期间各救援队伍的运作，统筹安排各项应急行动，保证应急工作快速、有序、有效地进行。

3.整改工作落实情况

浙江永太手心医药科技有限公司年产4340吨美托洛尔等19个原料药、年产6亿粒中药提取项目（阶段性）在建设过程中、竣工后、验收监测期间、提出验收意见后等环节采取了以下整改工作：

表3-1 项目整改工作情况一览表

| 整改环节 | 整改内容 |
| --- | --- |
| 建设过程中 | 1.对废气、废水配套了相关的处理设施。2.对废气进行收集处理并高空排放。3.建立较完善的环保管理制度。 |
| 竣工后 | - 1.高浓废水经5t/h MVR蒸发脱盐后，进入后续废水处理系统，建设了1套废水处理系统，采用“芬顿氧化+调节+混凝+A2/O”工艺。 - 2.单独收集的含卤有机废气经1套“深冷+水喷淋+大孔树脂吸附”预处理后，尾气再接入RTO设施，本项目废气经预处理后进入1套“碱喷淋+RTO+二级碱喷淋”废气处理设施处理，废水站臭气、危废堆场臭气收集后经1套“水喷淋+次氯酸钠氧化喷淋+碱喷淋”设施净化。 |
| 验收监测期间 | 确保废气、生产废水处理设施稳定运行，确保雨、污分流。 |
| 提出验收意见后 | - 1.加强废气废水收集及处理设施的日常管理和维护工作，保证废气等设施始终处于良好运行状态；2.加强雨污、污污分流工作；3.完善长效的环保管理机制，确保各类污染物长期稳定达标排放；完善风险防范措施，确保环境安全。 |

浙江永太手心医药科技有限公司